招标公告

- 项目名称：聊城市退役军人医院医用臭氧治疗仪采购项目

- 项目预算：1.6万元

- 项目内容：采购一台医用臭氧治疗仪

- 付款方式：验收完成后付款95％，质保期后无息支付剩余5%。

- 质保期： 2年

六、技术参数要求：

1、工作电源：220V±10%@50Hz；

2、输出臭氧浓度：5-80mg/L；

3、浓度显示误差≤5±%；

4、产品具备医疗器械注册证；

5、可设定输出臭氧浓度，输出浓度调整精度：0.1mg/L；

6、具备臭氧浓度实测值、压力值、湿度值显示功能；

7、具备报警功能：温度超限报警、压力超限报警、浓度检测失效报警、冷却模块失效报警；

8、具备系统锁定功能：禁止非授权人员使用；

9、具备常用浓度设定功能；

10、浓度自动校准：设备运行过程中自动进行浓度校准；

11、废气排放浓度：≤0.1mg/m³；

12、操作记录：≥400条历史操作记录；

13、内部管路消毒：具备自动内部管路消毒功能；

14、待机状态自动停机：进入待机状态后，不产生臭氧。

七、技术服务要求：

- 签订合同后15工作日内供货；

- 所提供产品通过NMPA认证或FDA认证或CE认证；

- 免费培训操作人员，保证使用人员正常操作仪器设备的各种功能，提供临床工程师培训；

- 免费提供使用手册、维修手册、文字资料、电原理图、接线图、结构图等电子版、纸质版资料和提供视频培训资料等，按临床要求提供塑封便于悬挂的操作规程；开放维修密码及更换配件密码，终生软件免费升级，及时提供设备新功能和临床应用资料；

- 质保期：自验收合格之日起整机质保2年，终身维护；报修电话7*24响应：接到报修电话后2小时内有效答复，8小时内到达现场，48小时内无法修复可提供备用机，不得耽误临床使用。

- 质保期内设备开机率≥95%（按全年365天计算），如达不到此标准，需按1:3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长质保期；

- 质保期外维修，如更换配件，只收取配件费，不收取其他费用，维修费采用后付款方式（即先维修后付款）。维修完成后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标方承诺免费维修及更换零配件,并报出质保后整机年度和多年度维保费用。所投产品若有易损配件及常用耗材的，报出优惠后报价，并注明耗材是否为专机专用耗材；

- 如果需要与医院各信息系统联网，要求接口（或端口）免费开放，不再次收取任何费用，必须满足医院需求；

- 提供的设备为全新设备，近一年之内生产的设备，产品使用期限≥5年。

八、需要提供的材料：《医疗器械生产/经营企业许可证》、有效营业执照复印件、法人身份证复印件或授权委托书、委托代理人身份证复印件。

九、定标方式：根据产品价格、性能质量综合对比。

十、报名时间及地点：请于2022年07月14日8：00至2022年07月16日17：00到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名。

十一、联系方式：财务科：０６３５－８３４４０２１

聊城市退役军人医院财务科

2022年07月14日

报价函

聊城市退役军人医院医用臭氧治疗仪采购项目

| 最终报价（元） | 大写： 小写： 元 |
| --- | --- |
| 质保期 | 年 |
| 交付期 | 合同生效后 天 |
| 售后服务 | 出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间 小时 |
| 需要澄清的其他内容 |  |

企 业 名  称：

授权代表签字：

日期：2022年7月14日