空调维保要求

一、每年夏季，在机组使用前，乙方派技术人员对冷水机组、模块机组检查维护，①冷冻机油:②冷却剂:③水路是否畅通:④开机试验，高低压是否正常，做预热开机试运行，6月10日前，完好交甲方专业技术人员使用。在使用过程中，乙方技术人员每月检查一次， 并做好检查登记。详细记载检修的时间、部位、故障原因等。

二、冷却塔开机前检查，做运行试验，出现问题及时维修，每夏季使用前保养一次。

三、空调末端，夏季供冷前做每台盘管空调检查保养一次， ①电器开关是否使用良好;②空调电机是否运转正常，如出现情况及时维修;③过滤器是否堵塞，每年及时清洗过滤器一次; ④冬季供热前，乙方派技术人员对末端系统全面检查，对盘管空调检查保养一次。

四、在法定工作时间内，制冷制热两季节运行，乙方应对冷水机组、空调末端维护保养，对所有控制部件每15天进行1次例行检查，有检查记录，有甲方负责人员签字。

五、在使用过程中，如出现情况，接甲方电话，乙方1小时内必须到达现场，协商甲方做抢修处理工作，般性故障须当日修复。伍拾元以下的配件由乙方更换。所有维修项目不再另收维修费。

六、付款方式:

1、 首付款:在夏季制冷工作完成停机10日内，甲方应支付乙方保养总价的50%。

2、第二次付款:冬季供热运行完毕，乙方提交发票，10 日内支付剩余保养总价的50%。

七、报价应包括机组和供暖设备保养工作，但不包括提供以下内容:

1、配件及物料(伍拾元以上的配件及物料由甲方提供，或由乙方报价另行收费)。

2、涉及机组和供暖设备大修工作，需拆卸压缩机、泵进行的零件更换，热交换器的付热管更换费用另计，维修前需先报计划给甲方。

3、因外部因素引起的故障或损坏的修理工作(如水管破裂、火灾、地震或其它人力不可抗拒的事故)。